Schnitt der hinterlüfteten Fassade

Schichten, Dicken und Endbreite

Den Aufbau aufzuschreiben zwingt dazu, ihn zu kennen — und sofort zu prüfen, was er an Breite kostet.

Aufbau, von innen nach aussen

| # | Schicht | Produkt und Referenz | Dicke (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstruktion |  |  |
| 2 | Aussenplatte, falls vorgesehen |  |  |
| 3 | Unterspannbahn oder Winddichtung |  |  |
| 4 | Senkrechte Lattung, Luftschicht |  |  |
| 5 | Waagrechte Konterlattung, bei senkrechter Fassade |  |  |
| 6 | Fassade |  |  |
|  | Gesamtdicke, je Seite |  |  |

Endbreite

| Zeile | Wert (mm) |
| --- | --- |
| Breite der Konstruktion, über alles |  |
| Fassadendicke, links |  |
| Fassadendicke, rechts |  |
| Fertigbreite |  |
| Reserve unter 2 550 mm |  |

Eine senkrechte Fassade verlangt eine Doppellattung: rund 27 mm mehr je Seite, also 54 mm weniger Innenbreite. Das wird vor der Konstruktion entschieden.

Horizontalschnitt der Wand

Ein Kästchen entspricht 1 cm. Zeichnen Sie die sechs Schichten und bemassen Sie die Gesamtdicke.

Fassadenfuss im Schnitt

Ein Kästchen entspricht 1 cm. Wo das Wasser austritt, wo die Luft eintritt, wo das Gitter sitzt, wie die Bodenkante geschützt ist.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.