Fensterliste

Referenzen, Verglasungen, Massen und Lagen

Dieses Blatt setzt THS-05C fort, das die Masse lieferte. Es ergänzt, was bei der Montage zählt: Verglasung, Masse und Lage.

| Kürzel | Produkt und Referenz | Masse (mm) | Verglasung | Öffnungsrichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür |  |  |  |  |
| Fenster 1 |  |  |  |  |
| Fenster 2 |  |  |  |  |
| Fenster 3 |  |  |  |  |
| Fenster 4 |  |  |  |  |
| Verglasung |  |  |  |  |
| Dachfenster |  |  |  |  |

Massen und Verteilung

Anhalt: Glas wiegt rund 2,5 kg je Quadratmeter und Millimeter Dicke. Zweifachverglasung rund 20 kg/m², Dreifach rund 30 kg/m², plus dreissig Prozent für den Rahmen.

| Kürzel | Fläche (m²) | Masse (kg) | Fassade | Abstand ab vorne (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür |  |  |  |  |
| Fenster 1 |  |  |  |  |
| Fenster 2 |  |  |  |  |
| Fenster 3 |  |  |  |  |
| Fenster 4 |  |  |  |  |
| Verglasung |  |  |  |  |
| Dachfenster |  |  |  |  |
| Total Fenster und Türen |  |  |  |  |

Übertragen Sie das Total in THS-03A, Zeile Fenster und Eingangstür. Eine schwere Verglasung hinten verschiebt den Schwerpunkt: siehe Kapitel 3.

Lieferung und Handhabung

Lieferant, Bestelldatum und Liefertermin

Elemente über 80 kg: welche, und vorgesehenes Hebemittel

Lagerung auf der Baustelle: wo und wie geschützt

Kontrolle bei Lieferung: Masse, Verglasung, Richtung, allfällige Schäden

Gegenüber dem Lieferanten angemeldete Vorbehalte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.