Fassadeneinteilung

Verlegerichtung, Fugen, Startlinie und Ecken

Das erste Brett bestimmt alle weiteren. Zeichnen Sie die Fassade vor der Montage, ein Kästchen entspricht 10 cm.

Verlegeparameter

Fassade: vorne / hinten / links / rechts

Richtung der Bretter: waagrecht / senkrecht

Deckbreite und Fuge zwischen den Brettern (mm)

Bezugslinie: woher sie kommt und wie sie angerissen wurde

Schraubabstand (mm) und Art

Vor dem ersten Brett festzulegende Details

| Detail | Gewählte Lösung | Massstäblich gezeichnet |
| --- | --- | --- |
| Ecke vorne links |  |  |
| Ecke vorne rechts |  |  |
| Ecke hinten links |  |  |
| Ecke hinten rechts |  |  |
| Fassadenfuss |  |  |
| Fassadenkopf |  |  |
| Fensterumrandung |  |  |
| Türumrandung |  |  |
| Anschluss an ein anderes Material |  |  |

Ein nachträglich gesetztes Eckprofil kann die 2 550 mm kippen. Zeichnen Sie es massstäblich.

Der Wasserpfeil

Zeichnen Sie in jedes Detail einen Pfeil für das Wasser. Endet er in einer Nut, gehört das Detail neu gemacht.

Details, bei denen der Pfeil störte, und was geändert wurde

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.