Contrôle final du bardage

Avant de considérer la façade terminée

La façade est le dernier élément de l’enveloppe. Une fois terminée, la maison est hors d’eau hors d’air.

Le bardage posé

| Ligne | Valeur |
| --- | --- |
| Essence et profil |  |
| Largeur utile (mm) |  |
| Épaisseur (mm) |  |
| Sens de pose |  |
| Jeu entre lames (mm) |  |
| Type et référence des fixations |  |
| Entraxe des fixations (mm) |  |

Ventilation, toujours

☐  Épaisseur de lame d’air conforme au système.

☐  Entrée basse libre sur les quatre façades, grille en place.

☐  Sortie haute libre sur les quatre façades.

☐  Aucune lame ne bloque la circulation en angle.

Fini, vraiment fini

☐  Angles terminés, pas provisoires.

☐  Pieds de façade terminés, avec égouttage et garde au sol.

☐  Habillages de fenêtres et de porte terminés.

☐  Chants coupés traités si la finition l’exige.

☐  Aucune lame fendue de part en part ou instable.

☐  Fixations alignées et toutes en place.

Poids ajouté par la façade

| Poste | Masse (kg) |
| --- | --- |
| Bardage |  |
| Lattage et double lattage |  |
| Vis, profils et accessoires |  |
| Total ajouté |  |
| Poids cumulé de la maison |  |
| Marge restante |  |

Photographies

| Façade | Vue d’ensemble | Pied de façade | Angle | Contour de fenêtre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant |  |  |  |  |
| Arrière |  |  |  |  |
| Gauche |  |  |  |  |
| Droite |  |  |  |  |

Après la première forte pluie

Zones qui restent humides longtemps

Traces de ruissellement inattendues

Corrections apportées, et date

Façade terminée le, par

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.