Registre des traversées

Chaque gaine, chaque tuyau, chaque câble

Chaque ligne de cette fiche est une traversée traitée le jour même. Les vingt trous qu’on accumule en pensant y revenir ne se retrouvent jamais.

| N° | Traversée | Emplacement | Diamètre (mm) | Méthode d’étanchéité | Fait le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrivée électrique |  |  |  |  |
| 2 | Gaine principale |  |  |  |  |
| 3 | Arrivée d’eau |  |  |  |  |
| 4 | Évacuation douche |  |  |  |  |
| 5 | Évacuation évier |  |  |  |  |
| 6 | Évacuation WC |  |  |  |  |
| 7 | Entrée de ventilation |  |  |  |  |
| 8 | Sortie de ventilation |  |  |  |  |
| 9 | Conduit de poêle |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

Ce qui passe devant la couche, et non à travers

Le vide technique existe pour cela. Listez ici ce que vous avez réussi à y faire passer.

Nombre de prises et interrupteurs placés devant la couche

Nombre de boîtiers placés dans le plan de la couche, et pourquoi

Épaisseur du vide technique (mm)

Pour chaque traversée réelle

☐  Manchette ou détail compatible avec la membrane utilisé.

☐  Support propre, sec et stable avant collage.

☐  Rouleau de pression passé si le fabricant le demande.

☐  Gaines regroupées plutôt que dispersées.

☐  Photo prise avant que le lattage ne recouvre le détail.

☐  Aucune traversée laissée ouverte en fin de journée.

Traversées supprimées ou regroupées

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.