## Puissances
THS-12B — Appareils et puissances
Saisissez la référence et la puissance de chaque appareil, relevées sur sa documentation.
Équipement | Référence | Puissance (W) | Emplacement
Plaque de cuisson
Four
Chauffe-eau
Chauffage
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Ventilation
Réfrigérateur
Éclairage et prises
Total installé (W)
Total installé (kW)
Ce n’est pas rédhibitoire : tout repose sur la simultanéité, que l’électricien gère par le dimensionnement et la répartition des circuits.
Tiny House Suisse — Guide d’autoconstruction — www.tinyhousesuisse.ch

## Alimentation
Ce que fournit l’alimentation
Alimentation | Tension (V) | Courant (A) | Phases | Puissance (W) | Écart avec le total
Prise CEE 16 A | 230 | 16 | 1
Monophasé 25 A | 230 | 25 | 1
Monophasé 32 A | 230 | 32 | 1
Triphasé 3 × 16 A | 230 | 16 | 3
Triphasé 3 × 25 A | 230 | 25 | 3
Un écart négatif s’affiche en rouge : cette alimentation ne couvre pas la somme des puissances installées.
Tiny House Suisse — Guide d’autoconstruction — www.tinyhousesuisse.ch