Register der Leerrohre

Anfang, Ziel, Durchmesser und Reserve

Dieses Register wird mit dem Betrieb ausgefüllt, nicht vorher. Ein Leerrohr, dessen Ziel niemand kennt, ist keine Reserve.

| Nr. | Von | Nach | Durchmesser (mm) | Trasse | Reserve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Verteiler | Küche |  |  |  |
| G02 | Verteiler | Bad |  |  |  |
| G03 | Verteiler | Heizung |  |  |  |
| G04 | Verteiler | Aussen |  |  |  |
| G05 | Verteiler | Lüftung |  |  |  |
| G06 | Verteiler | Beleuchtung |  |  |  |
| G07 |  |  |  |  |  |
| G08 |  |  |  |  |  |
| G09 |  |  |  |  |  |
| G10 |  |  |  |  |  |
| G11 |  |  |  |  |  |
| G12 |  |  |  |  |  |

Beschriften Sie beide Enden jedes Rohrs: G01 VERTEILER nach KÜCHE.

Reserven für später

Ein heute verlegtes Rohr kostet wenige Franken. In fünf Jahren eine Decke zu öffnen kostet ein Wochenende.

| Mögliches künftiges Gerät | Vorgesehenes Rohr | Von und nach | Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Solarmodule |  |  |  |
| Batterie |  |  |  |
| Elektrischer Storen |  |  |  |
| Klimagerät |  |  |  |
| Kamera oder Klingel |  |  |  |
| Zusätzliche Aussensteckdose |  |  |  |
| Netzwerk |  |  |  |
| Andere Heizung |  |  |  |

Qualität der Verlegung

☐  Kein enger Bogen in der Wand versteckt: das Einziehen muss möglich bleiben.

☐  Kein Rohr von einer Befestigung oder Bekleidung gequetscht.

☐  Enden zugänglich und während des Baus verschlossen.

☐  Rohre an den Durchdringungen der dichten Schicht gebündelt.

☐  Durchmesser und Trassen vor dem Kauf vom Betrieb freigegeben.

☐  Jedes Rohr an beiden Enden beschriftet.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.