Registre des gaines

Origine, destination, diamètre et réserve

Ce registre se remplit avec l’entreprise, pas avant. Une gaine vide dont personne ne sait où elle arrive n’est pas une réserve.

| N° | Départ | Arrivée | Diamètre (mm) | Cheminement | Réserve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Tableau | Cuisine |  |  |  |
| G02 | Tableau | Salle d’eau |  |  |  |
| G03 | Tableau | Chauffage |  |  |  |
| G04 | Tableau | Extérieur |  |  |  |
| G05 | Tableau | Ventilation |  |  |  |
| G06 | Tableau | Éclairages |  |  |  |
| G07 |  |  |  |  |  |
| G08 |  |  |  |  |  |
| G09 |  |  |  |  |  |
| G10 |  |  |  |  |  |
| G11 |  |  |  |  |  |
| G12 |  |  |  |  |  |

Marquez les deux extrémités de chaque gaine au marqueur : G01 TABLEAU vers CUISINE.

Réservations pour plus tard

Une gaine posée aujourd’hui coûte quelques francs. Ouvrir un plafond dans cinq ans coûte un week-end.

| Équipement futur possible | Gaine prévue | Départ et arrivée | Validée |
| --- | --- | --- | --- |
| Panneaux photovoltaïques |  |  |  |
| Batterie |  |  |  |
| Store électrique |  |  |  |
| Climatisation |  |  |  |
| Caméra ou sonnette |  |  |  |
| Prise extérieure supplémentaire |  |  |  |
| Réseau informatique |  |  |  |
| Autre chauffage |  |  |  |

Qualité de la pose

☐  Aucun coude serré caché dans un mur : le tirage doit rester possible.

☐  Aucune gaine pincée par une fixation ou un parement.

☐  Extrémités accessibles et bouchées pendant le chantier.

☐  Gaines regroupées aux traversées de la couche étanche.

☐  Diamètres et cheminements validés par l’entreprise avant achat.

☐  Chaque gaine marquée aux deux extrémités.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.