Plan de plomberie

Deux plans, trois couleurs, avant de fermer le plancher

Ne faites pas un plan de plomberie : faites-en deux. L’alimentation et l’évacuation n’obéissent pas aux mêmes contraintes, et les superposer sur une seule feuille est le moyen le plus sûr de rater une pente.

Couleurs et symboles

Bleu eau froide · rouge eau chaude · gris eaux usées. EV évier · LV lavabo · D douche · WC · CE chauffe-eau · V vanne · S siphon · C collecteur · VE ventilation · AR arrivée d’eau · SO sortie des eaux usées.

Plan 1 — alimentation

Un carreau vaut 10 cm. Tracez d’abord les appareils, ensuite les conduites.

Plan 2 — évacuation

Même échelle. Portez le sens d’écoulement par une flèche sur chaque tronçon.

Distances jusqu’au chauffe-eau

Plus la distance est grande, plus vous videz d’eau froide avant d’avoir chaud — chaque jour, pendant quinze ans.

| Point de puisage | Distance (m) | Acceptable | Correction envisagée |
| --- | --- | --- | --- |
| Douche |  |  |  |
| Lavabo |  |  |  |
| Évier |  |  |  |
| Machine à laver |  |  |  |

Les appareils du plan 2 doivent figurer sur le plan de solivage du chapitre 4. Si ce n’est pas le cas, reprenez le solivage avant de couper le bois.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.