THS-13A    Chapitre 13 — La plomberie		[image: ]
Plan de plomberie
Deux plans, trois couleurs, avant de fermer le plancher
Ne faites pas un plan de plomberie : faites-en deux. L’alimentation et l’évacuation n’obéissent pas aux mêmes contraintes, et les superposer sur une seule feuille est le moyen le plus sûr de rater une pente.
Couleurs et symboles
Bleu eau froide · rouge eau chaude · gris eaux usées. EV évier · LV lavabo · D douche · WC · CE chauffe-eau · V vanne · S siphon · C collecteur · VE ventilation · AR arrivée d’eau · SO sortie des eaux usées.
Plan 1 — alimentation
Un carreau vaut 10 cm. Tracez d’abord les appareils, ensuite les conduites.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Plan 2 — évacuation
Même échelle. Portez le sens d’écoulement par une flèche sur chaque tronçon.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Distances jusqu’au chauffe-eau
Plus la distance est grande, plus vous videz d’eau froide avant d’avoir chaud — chaque jour, pendant quinze ans.
	Point de puisage
	Distance (m)
	Acceptable
	Correction envisagée

	Douche
	
	
	

	Lavabo
	
	
	

	Évier
	
	
	

	Machine à laver
	
	
	


Les appareils du plan 2 doivent figurer sur le plan de solivage du chapitre 4. Si ce n’est pas le cas, reprenez le solivage avant de couper le bois.
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