## Gefälle und Höhen
THS-13B — Entwässerung, Gefälle und Bodenhöhe
Tragen Sie Länge, Gefälle, Höhe des Geruchverschlusses, Rohrdurchmesser und die in Ihrem Boden verfügbare Höhe ein. Die Reserve rechnet sich selbst.
Gerät | Länge (m) | Gefälle (%) | Höhenunterschied (mm) | Geruchverschluss (mm) | Ø aussen Rohr (mm) | Erforderliche Höhe (mm) | Verfügbare Höhe (mm) | Reserve (mm)
Dusche | 2 | 1.5 |  | 80 | 50 |  | 145
WC | 1 | 1.5 |  | 0 | 110 |  | 145
Waschtisch | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 40 |  | 145
Spüle | 3 | 1.5 |  | 60 | 50 |  | 145
Waschmaschine | 2 | 1.5 |  | 60 | 40 |  | 145
Eine negative Reserve erscheint rot: bei dieser Länge und diesem Gefälle passt die Entwässerung nicht in die angegebene Bodenhöhe.
Vier Lösungen: Wanne anheben, Sammelleitung verschieben, Gerät näher an den Austritt rücken oder die Bodenhöhe erhöhen — vor dem Bau. Nie einen verlegten Balken ausschneiden.
1,5 % ist der üblicherweise herangezogene Richtwert. Das für jeden Abschnitt massgebende Gefälle und der Durchmesser werden nach Norm SN 592 000 bestimmt: der Sanitär bestätigt sie.
Erinnerung: was ein Gefälle von 1,5 % kostet
Länge (m) | Höhenunterschied (mm)
1 | 15
2 | 30
3 | 45
4 | 60
5 | 75
6 | 90
Tiny House Schweiz — Selbstbau-Leitfaden — www.tinyhousesuisse.ch

## Freizugeben
Vom Sanitär auszufüllen
Übernehmen Sie diese Werte nicht von einer ausländischen Website: es sind nicht dieselben Normen.
Gerät | Freigegebener Durchmesser | Freigegebenes Gefälle | Entlüftung | Visum und Datum
Dusche
WC
Waschtisch
Spüle
Waschmaschine
Sammelleitung
Abwasseraustritt
Tiny House Schweiz — Selbstbau-Leitfaden — www.tinyhousesuisse.ch