## Pentes et hauteurs
THS-13B — Évacuations, pentes et hauteur de plancher
Saisissez la longueur, la pente, la hauteur du siphon, le diamètre du tube et la hauteur disponible dans votre plancher. La marge se calcule seule.
Appareil | Longueur (m) | Pente (%) | Dénivelé (mm) | Siphon (mm) | Ø ext. tube (mm) | Hauteur nécessaire (mm) | Hauteur disponible (mm) | Marge (mm)
Douche | 2 | 1.5 |  | 80 | 50 |  | 145
WC | 1 | 1.5 |  | 0 | 110 |  | 145
Lavabo | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 40 |  | 145
Évier | 3 | 1.5 |  | 60 | 50 |  | 145
Machine à laver | 2 | 1.5 |  | 60 | 40 |  | 145
Une marge négative s’affiche en rouge : à cette longueur et à cette pente, l’évacuation ne rentre pas dans la hauteur de plancher indiquée.
Quatre solutions : relever le receveur, déplacer le collecteur, rapprocher l’appareil de la sortie, ou augmenter la hauteur du plancher — avant construction. Jamais découper une solive posée.
1,5 % est la valeur de référence couramment retenue. La pente et le diamètre applicables à chaque tronçon se déterminent selon la norme SN 592 000 : c’est le sanitaire qui les confirme.
Rappel : ce que coûte une pente de 1,5 %
Longueur (m) | Dénivelé (mm)
1 | 15
2 | 30
3 | 45
4 | 60
5 | 75
6 | 90
Tiny House Suisse — Guide d’autoconstruction — www.tinyhousesuisse.ch

## À valider
À faire renseigner par le sanitaire
Ne reprenez pas ces valeurs d’un site étranger : ce ne sont pas les mêmes normes.
Appareil | Diamètre validé | Pente validée | Ventilation | Visa et date
Douche
WC
Lavabo
Évier
Machine à laver
Collecteur
Sortie des eaux usées
Tiny House Suisse — Guide d’autoconstruction — www.tinyhousesuisse.ch