Trinkwasser

Ein Lebensmittel, kein Bewässerungskreis

Leitungswasser hat den Status eines Lebensmittels. Genau deshalb regeln die SVGW-Richtlinien W3 die Hausinstallationen, vom Eintritt in das Gebäude bis zu den Entnahmestellen.

Die drei Fragen an den Wasserversorger

— Wer darf an der Installation eingreifen, innen wie aussen?

— Welches Meldeverfahren ist verlangt, und bei wem?

— Welche örtlichen Vorschriften ergänzen die SVGW-Richtlinien?

Wer macht was

Wasserversorger der Gemeinde

Kontaktierte Person und Datum

Konzessionierter Installateur verlangt: ja / nein

Gewählter Installateur: Betrieb und Kontakt

Das Material

☐  Jedes Bauteil mit Trinkwasserkontakt ist für diesen Einsatz vorgesehen.

☐  Die Konformität mit den geltenden Zertifizierungsanforderungen ist belegt.

☐  Die Referenzen wurden vom Installateur freigegeben, nicht online gewählt.

☐  Eingebaute Teile sind als Rohr im Schutzrohr verlegt.

☐  Keine Verbindung liegt hinter einer endgültigen Bekleidung.

Die Totleitungen

Eine Leitung, die nichts versorgt, hält stehendes Wasser. Ein leeres Leerrohr ist fast immer besser als eine angeschlossene, ungenutzte Wasserleitung.

| Vorgesehene Erweiterung | Gewählte Lösung | Freigegeben von |
| --- | --- | --- |

Die Entleerung, wenn das Haus mobil bleibt

☐  Das Haus kann transportiert werden oder im Winter unbewohnt bleiben.

☐  Eine vollständige Entleerungsstrategie wurde vom Sanitär festgelegt.

☐  Die gesamte Leitungsführung ist zum Entleeren ausgelegt, nicht nur der Tiefpunkt.

☐  Die Entleerungsstellen sind ohne Demontage zugänglich.

Ein Entleerungshahn, der zehn Wassersäcke im Netz stehen lässt, entleert nichts: es zählt die Leitungsführung, nicht der Hahn.

Lage des Wassererwärmers

Gewählte Lage, und warum

Distanz zu Dusche, Waschtisch und Spüle (m)

Stromzuführung mit Kapitel 12 abgestimmt: ja / nein

Offen gebliebene Punkte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.