Fiche cuisine

Les appareils d’abord, les caissons ensuite

Ne dessinez pas des caissons de 600 mm en espérant que les appareils suivront. Présélectionnez-les, relevez leurs dimensions d’encastrement, leur poids et leur puissance — celle-ci alimente le bilan du chapitre 12.

Les appareils

| Appareil | Largeur | Hauteur | Profondeur | Poids | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réfrigérateur |  |  |  |  |  |
| Plaque |  |  |  |  |  |
| Four |  |  |  |  |  |
| Lave-vaisselle |  |  |  |  |  |
| Hotte |  |  |  |  |  |
| Évier |  |  |  |  |  |

Reportez les puissances dans la fiche THS-12B, et les poids dans le budget THS-14E.

Ventilation des appareils

☐  Réfrigérateur : espaces de ventilation du fabricant respectés.

☐  Four : ventilation et dégagements respectés.

☐  Chauffe-eau : prescriptions respectées.

☐  Aucun appareil enfermé dans un caisson étanche.

Hotte

☐  Recyclage : pas de traversée de l’enveloppe, humidité à évacuer par la ventilation générale.

☐  Extraction extérieure : traversée à traiter, et air de remplacement à prévoir.

☐  Le choix a été coordonné avec la ventilation générale.

Ne percez pas la façade pour une hotte en fin de chantier : la traversée concerne le pare-pluie, la lame d’air et la couche étanche des chapitres 7 et 11.

Sous l’évier : ce qui doit tenir

☐  Bonde, siphon et évacuation dessinés à l’échelle.

☐  Arrivées d’eau froide et chaude dessinées.

☐  Vannes accessibles sans démonter le fond du meuble.

☐  Raccord du lave-vaisselle prévu, si applicable.

☐  Volume de rangement restant vérifié, pas supposé.

Plan de travail

Sur 2,00 × 0,60 m : stratifié 38 mm environ 30 kg, chêne massif 40 mm 34 kg, pierre ou quartz 20 mm 60 kg.

Matériau retenu, et poids calculé

Fixation mécanique prévue

Découpes : évier, plaque, passages techniques

Fixation et transport

☐  Meubles bas fixés mécaniquement à l’ossature.

☐  Meubles hauts fixés sur les renforts du registre THS-14B.

☐  Plan de travail fixé, pas seulement posé.

☐  Tiroirs et portes équipés d’un blocage pour le transport.

☐  Réfrigérateur bloqué.

☐  Éléments lourds placés le plus bas possible.

Un tiroir plein de casseroles qui s’ouvre dans un rond-point est une charge en mouvement, et personne n’est dans la maison pour le refermer.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.