Contrôle avant la réception

Le chapitre 15 mesure ce qui est fini, pas ce qui est prévu

Cette fiche se remplit avant d’ouvrir le chapitre 15. Tant qu’une ligne reste « à terminer plus tard », la réception n’a pas de sens.

Général

☐  Tous les réseaux ont été validés avant fermeture.

☐  Photos des réseaux archivées, avec un mètre visible.

☐  Renforts repérés et photographiés, fiche THS-14B.

Parements et cloisons

☐  Fixations terminées.

☐  Jeux périphériques et d’acclimatation respectés.

☐  Portes fonctionnelles, sans frottement.

☐  Zones techniques restées accessibles.

Sol

☐  Support vérifié : planeité, rigidité, humidité.

☐  Revêtement compatible avec le support et l’usage.

☐  Jeux périphériques respectés.

☐  Sol non bloqué sous les meubles fixes, si le fabricant l’interdit.

☐  Seuils terminés.

Salle d’eau

☐  Système d’étanchéité terminé, fiche THS-14C remplie.

☐  Angles traités avec le détail du système.

☐  Traversées étanchées, une par une.

☐  Raccord de douche terminé.

☐  Siphon, bonde et raccords accessibles.

☐  Ventilation fonctionnelle, avec temporisation.

Cuisine

☐  Meubles bas et hauts fixés mécaniquement.

☐  Plan de travail fixé.

☐  Vannes accessibles sans démontage.

☐  Siphon accessible.

☐  Appareils ventilés selon leur fabricant.

☐  Portes et tiroirs sécurisables pour le transport.

Poids

| Ligne | Valeur (kg) |
| --- | --- |
| Poids avant second œuvre |  |
| Poids ajouté |  |
| Poids actuel |  |
| Équipements restant à poser |  |
| Poids final prévu |  |
| Marge restante |  |

Si la marge restante est négative ou inférieure à ce que pèsent les équipements restants, arrêtez les commandes et reprenez le budget THS-14E.

Anomalies et corrections

| Anomalie | Lot | Correction | Validée le |
| --- | --- | --- | --- |

Date du contrôle, et personne qui le réalise

Accord pour passer à la réception : oui / non

Les anomalies non corrigées à ce stade deviennent des réserves au chapitre 15, fiche THS-15B. Autant les traiter maintenant, pendant que l’accès existe encore.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.