Technisches Dossier

Das Dokument, das mehr wert ist als Ihre Erinnerung

Dieses Verzeichnis wird abgehakt und dann als erste Seite des Dossiers abgelegt. Es bleibt beim Haus: in fünf Jahren, bei Unterhalt, Umbau oder Verkauf, ist es mehr wert als Fotos.

Bewilligungen und Pläne

☐  Bewilligungen erhalten.

☐  Schlusspläne, wie gebaut.

☐  Konstruktions- und Balkenpläne.

☐  Wand- und Dachschnitte.

Anhänger und Gewicht

☐  Technisches Blatt des Anhängers, THS-03B.

☐  Gewichtstabelle der Baustelle, THS-03A.

☐  Schlusswiegung und Masse, THS-15E.

Hülle

☐  Datenblätter der eingebauten Dämmstoffe.

☐  Datenblätter der Folien, Unterspannbahn und Dampfbremse.

☐  Datenblätter der Fenster und Türen, mit den Einstellungen.

☐  Datenblätter der Fassade und ihrer Behandlung.

☐  Register der Durchdringungen, THS-11C.

☐  Fotos vor dem Schliessen, mit einem Massstab im Bild.

Technische Installationen

☐  Elektroplan wie ausgeführt, THS-12A.

☐  Abgegebene Elektrodokumente, samt Sicherheitsnachweis.

☐  Leistungsbilanz, THS-12B.

☐  Sanitärpläne, Versorgung und Entwässerung, THS-13A.

☐  Vom Sanitär freigegebene Durchmesser und Gefälle, THS-13B.

☐  Schnittstelle zum Grundstück, THS-13E.

☐  Referenzen und Anleitungen aller Geräte.

Kontrollen

☐  Bericht der Luftdichtheitsmessung, pro Volumen und pro m2 Hülle.

☐  Thermografiebilder und Messbedingungen, THS-15D.

☐  Abnahmeprotokoll, THS-15A.

☐  Mängelliste, mit den Behebungsdaten, THS-15B.

Die Seite, die fast immer fehlt

Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen: erste

Zweite

Dritte

Vierte

Fünfte

Ablage

Papierdossier: wo

Digitaler Ordner: vollständiger Pfad

Sicherung: wo, und letztes Datum

Ein vollständiges Dossier ist das einzige Kästchen dieses Leitfadens, dessen Wert mit der Zeit steigt.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.